ОПРОСНЫЙ ЛИСТ                                            От __________________________________

на изготовление трансформатора (ов)                       наименование организации (частное лицо)

| № | Наименование параметра / Требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип (ТСЗИ, ОСМ, ОСВМ,…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мощность, кВА |  |  |  |  | 3. | Число фаз |  |  |  |  |
| 4. | Схема (группа) соединения (У/D-11, …) для трехфазных трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Схема трансформатора (автотрансформатор, с гальванической развязкой, разделительный, …) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Первичная обмотка. Напряжение (я) питания (укажите – линейное или фазное), В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Вторичная обмотка. Напряжение (я) нагрузки (укажите – линейное или фазное), В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Мощность (Ток) на вторичной (ых) обмотках, кВА (А), если несколько напряжений, то мощность или ток для каждого! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Продолжительность нагрузки (продолжительная, кратковременная, …) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Характер нагрузки (активная, индуктивная, …) Что нагружает? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Исполнение (без корпуса, корпус, герметичный корпус, …) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Исполнение выводов (колодка, панель, …; болт М6, …, покрытие никель, цинк, …) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ток холостого хода, %, не более |  |  |  | 14. | Напряжение К.3., %, не более |  |  |  |  |  |
| 15. | Потери Х.Х., Вт, не более |  |  |  | 16. | Потери К.3., Вт, не более |  |  |  |  |  |
| 17. | Габаритные размеры, мм, не более |  | Д. Ш. В. |  | 18. | Присоединительные размеры (кол-во отверстий; d; АхВ) |  |  |  |  |  |
| 19. | Вес трансформатора, кг, не более |  |  |  |  | 20. | Количество, шт. |  |  |  |  |
| 21. | Дополнительные пожелания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик (ФИО): _________________

Тел/факс: _______________________         Дата: ___________ подпись: _____________